Zasilanie sieciowe TEMPOMATIC 7 - z gniazdka

Wtyczka UE

Numer: ACEX9022

Opis do specyfikacji

Wariant wyposażenia zasilającego do zamawiania razem z armaturą z serii TEMPOMATIC 7.

Zasilanie sieciowe.

Wtyczka UE 100 - 240 V AC - 6,75 V DC.

Wyłącznik bezpieczeństwa na wypadek awarii zasilania sieciowego.

Długość kabla: 700 mm.