Zasilanie sieciowe TEMPOMATIC 7 - podtynkowe

Zasilacz podtynkowy

Numer: ACEX9003

Opis do specyfikacji

Wariant wyposażenia zasilającego do zamawiania razem z armaturą z serii TEMPOMATIC 7.

Podtynkowe zasilanie sieciowe.

Z kablem przyłączeniowym o długości 1 m.

Zasilanie od 100 do 240 V.