Zasilanie sieciowe TEMPOMATIC 7 - centralne

Centralna skrzynka zasilająca

Numer: ACEX9001

Opis do specyfikacji

Wariant wyposażenia zasilającego do zamawiania razem z armaturą z serii TEMPOMATIC 7.

Centralna skrzynka zasilająca, od 100 do 240 V prądu przemiennego.

Napięcie wyjściowe z możliwością przełączania między 7 V DC, 31,5 W a 12 V DC, 50 W.

Może zasilać do 16 baterii TEMPOMATIC 7 jednocześnie.