120180

Umywalka ścienna MINI BAILA

Nr: 120180

Opis do specyfikacji

Umywalka ścienna. Średnica wewnętrzna umywalki: 310 mm.

Prawdziwy element dekoracyjny.

Inox 304 bakteriostatyczny.<br>

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1 mm.

Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem.

Bez otworu  na armaturę.

Dostarczana z korkiem 1¼″. Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.