Umywalka zbiorowa, ścienna CANAL

Nr: 120280

Opis do specyfikacji

Umywalka ścienna 3-4 stanowiska - 1800 mm.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1 mm komora i 1,5 mm krawędzie oraz wsporniki kątowe.

Łatwa instalacja: lekka umywalka.

Odpływ z prawej strony.

Bez otworu na armaturę.

Dostarczana z korkiem 1½″.

Bez przelewu.

Dostarczana ze wspornikami kątowymi i mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14296.

Waga: 15,5 kg.

Możliwość dodania ścianki z bakteriostatycznego Inoxu 304 (nr 0011800005).

[Poprzedni numer katalogowy: 0211280015]