187020

**Umywalka chirurgiczna z krótką, tylną ścianką**

Nr: 187020

Opis do specyfikacji

Umywalka chirurgiczna ścienna z wysoką, tylną ścianką 450 mm.

Przystosowana do szpitali i zakładów opieki zdrowotnej.

Inox 304 bakteriostatyczny. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,2 mm.

L. 2100mm, 3 stanowiska. Bez otworu na armaturę.

Gładka powierzchnia dla łatwego czyszczenia.

Design "Higiena +": ograniczenie nisz bakteryjnych, niewidoczny syfon, łatwe czyszczenie.

Odpływ z prawej strony. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami.

Waga: 37,6 kg.