2721T

Bateria mechaniczna do umywalki

Nr: 2721T

Opis do specyfikacji

Bateria mechaniczna do umywalki H.85 L.120 z sitkiem higienicznym.

Głowica ceramiczna Ø40.

Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne).

Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.

Pełny uchwyt.

Bez ciągadła i korka.

Dostarczana z wężykami PEX W3/8".

Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.