510418

Taboret natryskowy ALU

Nr: 510418

Opis do specyfikacji

Taboret natryskowy ALU dla osób niepełnosprawnych. Konstrukcja z rury aluminium Ø25 x 2 mm.

Plastikowe nakładki ochronne.

Szerokie listwy z plastiku są wygodne i ułatwiają czyszczenie.

Wysokość siedzenia: 480 mm.

Testowane na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

Wymiary: 400 x 360 x 480 mm.