510621

Suszarka do rąk ultraszybka SPEEDJET z filtrami i zbiornikiem

Nr: 510621

Opis do specyfikacji

Suszarka do rąk z dwustronnym wydmuchem powietrza SPEED JET, wykończenie szary metalik.

Ultraszybka: suszenie w 10 do 18 sekund.

Wymienny zbiornik na wodę zapobiega wypływowi wody na ścianę lub posadzkę : ułatwiona obsługa i czyszczenie.

Przycisk ON/OFF: łatwa obsługa.

Antybakteryjny filtr powietrza i filtr węglowy.

Automatyczne uruchamianie przez detekcję na podczerwień.

Inteligentna technologia: automatyczne zatrzymanie wydmuchu po odsunięciu rąk z pola detekcji lub po 18 sekundach suszenia.

Ekran LCD z rysunkową instrukcją obsługi i automatycznym wygaszaczem ekranu.

Wymiary: 250 x 292 x 650 mm.

Waga: 11,4 kg.

Typ silnika : brushless odporny na zużycie.

Oszczędność energii: moc 850 W. Bez elementów grzewczych.

220-240 V~ / 50-60 Hz.

Natężenie wydmuchu powietrza: 42 l/s. Prędkość powietrza: 310 km/h.

Poziom hałasu: 75-80 dBA.

Klasa I, IP22.

CE.