581000

Korek ON/OFF

Nr: 581000

Opis do specyfikacji

Korek do umywalki Z1¼" na przycisk Inox, otwarty przepływ wody.

Zalecany do umywalek wyposażonych w armaturę elektroniczną lub czasową oraz do umywalek z przelewem.