Korek HYGIENA

Nr: 611

Opis do specyfikacji

Higieniczny korek do umywalki Z1¼" z wklęsłym sitkiem (nie zatrzymuje wody).

Swobodny przepływ, bez śruby centralnej

(zapobiega zatrzymywaniu zanieczyszczeń i ogranicza nisze bakteryjne).

Korek modułowy: łatwe uzyskanie prześwitu jeśli umywalka jest z przelewem.

Sitko błyszczący, chromowany mosiądz, korpus chromowany ABS.

Możliwość dopasowania do grubości i

materiału każdego typu umywalek.

Grubość umywalki od minimum 1 mm do maksymalnie 45 mm.