790152

Obudowa do skrócenia

Nr: 790152

Opis do specyfikacji

Do aluminiowego panelu natryskowego.

Ochrona rur między górną częścią panelu, a sufitem.

L.210 mm, H.1000 mm.

Obudowa przedłużająca nadająca się do skrócenia.

Wykończenie aluminium epoksyd.