9225

Wylewka natryskowa do natrysku bezpieczeństwa

Nr: 9225

Opis do specyfikacji

Okrągła wylewka natryskowa do natrysku bezpieczeństwa Ø250 mm Z1’’ z odpornego na uderzenia, zielonego tworzywa ABS.

Wypływ 70 l/min przy 1 barze dynamicznym (120 l/min przy 3 barach dynamicznych). <br>